## Sheet1
改造内容
工程类别 | 楼层 | 所在位置 | 项目 | 备注
机电工程 | 负一楼 | 高压配电室 | 安装两台5P恒温恒湿空调
| 负一楼 | 配电室 | 新增排风/送风系统 | 现场核算（建议选用温控低噪音壁式轴流风机，配电室长宽高20*9*3.9米），选定风机型号及数量
|  | 洗衣房 | 新增洗衣房排风系统（包含绒毛收集器） | 现场核算
| 1楼 | 西饼房 | 安装油烟净化一体机2.5米*1.2米
| 3楼 | 宴会厅 | 走线新增15KW配电箱一个（约100米，16平方电缆）
| 1楼 | 西餐厅明档/布菲台 | 32个可调节射灯 | 更换16个，新增16个
|  | 酒店大厅 | 走线加装插座五个
土建工程 | 负一楼 | 锅炉房 | 泄爆口四个墙面渗水做防水堵漏
|  | 洗衣房 | 消防喷淋头移位 | 共计：三个
冷热水管路的连接（包含上下水）、定做两组双星盆2.0*0.7米（含操作台）/1.8*0.7米
房顶需刷漆270平、及做防水堵漏
新增，地砖开槽设备排水30米
|  | 停车场 | 需将3个车位（27-29号车位）改为库房，空位改为库房（带双开防火门） | 约45平24墙，墙面刮大白刷乳胶漆
与五矿停车场分割，做栅栏隔断（高度800-900mm)约16米，部分隔断可移动加锁约5.5米
|  |  | 16号车位旁空地改为仓库（带双开防火门） | 约15平24墙，墙面刮大白刷乳胶漆
87号车位漏水防水堵漏
|  |  | 新增洗车行（给水加水表、电加电表，地面加高加装篦子排水并做防水，隔墙） | 17-18号车位，隔墙约18平24墙，墙面刮大白刷乳胶漆
地下停车场入口处地面找平约10平
|  | 停车场美化 | 负一层88个车位和行车道地面美化、墙面立柱美化，做标识
|  | 女卫生间 | 污水坑做隔墙加门，加装排风和照明灯 | 隔墙约10平，用轻钢龙骨加防火板加石膏板
| 夹层 |  | 渗水做排水、垃圾清理
|  | 西餐后厨 | 增加防火墙，70cm*90cm*10cm
洗碗间至明档排水沟无坡度，主下水口横管改为竖管，需开槽做防水贴瓷砖约1.5米
|  | 停车场入口雨棚 | 雨棚加装挡水槽长度10米*30米
|  | 酒店外围 | 岗亭外围加装800MM-900MM高栅栏隔断15米
|  |  | 旗杆喷泉增加水泵,电,贴瓷砖 | 贴砖面积约80平，加装水泵2台，走线4平方3芯电缆50米
| 5楼 | 客房 | 通往天台的门地缝太大，打地坪，做长1.4米*宽0.35米*高0.15米的台阶
| 6楼 | 西侧窗户外 | 排水台进行美化，做防水面积约60平，铺垫5厘米鹅卵石约50平
| 1楼 | 大堂吧对面安全出口 | 砌墙加装双开防火门，现有门洞2.9米*2.1
门窗工程 | 1楼 | 西餐厅 | 开窗八个，拆除现有玻璃1.15米*1.2米，做1.15米*0.9米上开合电动窗户，双层中空钢化玻璃
|  | 驻宁办门口 | 1楼驻宁办门口中空玻璃破损，需更换 1.15米*2.9米 | 2块
|  | 销售办公室 | 开一扇窗户，拆除现有玻璃1.15米*2.9米，做1.15米*0.9米下开合窗户，双层中空钢化玻璃 | 拆除现有玻璃
|  | 贵保间 | 开一扇窗户，拆除现有玻璃1.15米*2.9米，做1.15米*0.9米下开合窗户，双层中空钢化玻璃
| 2楼 | 二楼包间 | 开窗户4个，拆除现有玻璃1.2米*2.5米，做1.2米*0.9米下开合开窗户，双层中空钢化玻璃 | 可可西里2个，柏树山2个
|  |  | 开窗户4个，拆除现有玻璃1.15米*2.5米，做1.15米*0.9米内开窗户，双层中空钢化玻璃 | 天空之境/水上雅丹2个，哈拉湖/布哈河2个
| 3楼 | 会议厅 | 开窗户5个，拆除现有玻璃1.15米*2.6米，做1.15米*0.9米内开窗户，双层中空钢化玻璃 | 乌兰厅2个，贵宾接待室①3个
|  | 宴会厅后走廊 | 开窗户4个，拆除现有玻璃1.15米*2.6米，做1.15米*0.9米下开合窗户，双层中空钢化玻璃
| 4楼 | 茶艺廊和棋牌室 | 开窗户7个，拆除现有玻璃1.15米*1.4米，做1.15米*0.9米下开合窗户，双层中空钢化玻璃 | 茶艺廊①2个，茶艺廊②2个，茶艺廊③2个，棋牌室①1个
| 15楼 | 1507 | 开窗户2个 拆除现有玻璃1.2米*1.4米，做0.6米*1.4米下开合窗户，双层中空钢化玻璃
| 16楼 | 1605 | 开窗户2个 拆除现有玻璃1.2米*1.4米，做0.6米*1.4米下开合窗户，双层中空钢化玻璃
| 5楼 | 健身房 | 破损玻璃更换1块 1.15米*1.5米双层中空钢化玻璃
| 18楼 | 客梯南17楼通往18楼楼道 | 破损玻璃更换1块 1.15米*2.2米双层中空钢化玻璃
| 1楼 | 大堂吧对面安全出口旁 | 破损玻璃更换1块 1.15米*2.9米双层中空钢化玻璃
| 2楼 | 中餐厨房 | 中餐厨房门口新增推拉式隔断 | 面积约15平方
其他工程 | 1-2楼 | 楼梯间 | 南面（东南/西南角）消防通道玻璃缝隙进行封堵并制作防水及台面刮大白 | 消防管道保温及墙面封堵美化
| 17楼 | 行政酒廊 | 木地板改造 | 面积约为25平方
| 1-17楼 | 客房 | 迷你吧冰箱柜加装散热孔 | 迷你吧共236间
| 1楼 |  | 大理石桌面贴膜 | 约300平方
| 1-3楼 | 厨房卫生间等 | 厨房卫生间等贴防窥防晒膜 | 面积约210平方
| 1楼 | 西餐厅布妃台 | 6扇推拉门及隔板、及安装2000W的明装插座 | 总功率8KW、明装插座4个